|  | Утверждаю: Глава муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области ____________________________Т.А. Смирнова М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на ремонт улично-дорожной сети по ул. Мелиораторов, пер. 4-ый Октябрьский, пер. 5-ый Октябрьский

с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области

1. Общие данные

  - Наименование объекта:

ремонт улично-дорожной сети по ул. Мелиораторов, пер. 4-ый Октябрьский, пер. 5-ый Октябрьский с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области.

  - Место выполнения работ:

Смоленская область, Духовщинский район, с. Пречистое.

2. Условия выполнения работ.

2.1. Общие условия

Подрядчик обязан выполнить все объемы работ и сдать объект в эксплуатацию в сроки, предусмотренные контрактом (договором). Выполнение работ производится Подрядчиком с использованием материалов и средств в полном соответствии с техническим заданием и сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ,  СанПиН и охраной окружающей среды.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям.

Качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических регламентов и ТУ, и подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Предлагаемые к установке изделия, материалы, оборудование должны иметь торговую марку, быть новыми (не ранее текущего года), не бывшими в употреблении, не восстановленными, свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ и иметь сертификаты (текущего года), удостоверяющие качество применяемых строительных и отделочных материалов, соблюдать технологию производства работ.

Для подачи строительных материалов Подрядчик должен использовать свой или специально арендованный им для этой цели транспорт.

Вывоз строительного мусора с объекта осуществляет Подрядчик. Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) подрядчик выполняет за свой счет. Вывоз мусора должен осуществляться ежедневно до 17-30, без захламления территории учреждения и порчи прилегающей территории.

Работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на территории, на которой производятся работы, возлагается на Подрядчика.

При исполнении условий контракта (договора) Подрядчик обязан обеспечить осуществление производственного контроля качества, включая входной, операционный и приёмочный контроль работ в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85 службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

При осуществлении производственного контроля качества в обязательном порядке подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ.

При исполнении условий контракта (договора) Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля объема и качества работ сотрудниками Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

2.2. Особые условия.

До начала производства работ по итогам предварительных замеров обязательное согласование объёмов работ с заказчиком.

По итогам выполнения работ Подрядчику необходимо подготовить и предоставить исполнительную документацию для согласования с Заказчиком, выполненную в соответствии с утвержденной действующей нормативной документацией по строительству, монтажу и техническим заданием, в составе:

- титульный лист;

- реестр исполнительной документации;

- общий журнал работ;

- акт (акты) о приемке выполненных работ (форма КС-2) ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- копия заключенного Государственного (муниципального) контракта (договора);

- копия сметной документации, утвержденную в установленном порядке;

- копия технического задания на выполнение работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы;

- исполненные чертежи (поэтажный/ые план/ы здания с указанием мест объёмов работ и их спецификацию), согласованные с заказчиком;

Исполнительную документацию необходимо предоставить в 2-х  экземплярах на бумажном носителе и одном в электронном виде.

При производстве работ обязательное согласование (письменно) с заказчиком образцов материалов, изделий и оборудования, и уточнение стоимости основных материалов и оборудования с подтверждением расчетными документами.

3.Описание работ подлежащих выполнению

Работы проводятся в соответствии со сметной документацией, техническим заданием (предоставляется для ознакомления на бумажном носителе, электронном виде Заказчиком), после разрешения Заказчика в письменной форме.

Подрядчик до проведения демонтажных работ и работ осуществляет необходимые замеры - в целях достижения надлежащего результата работ и предоставляет эскизы, схемы, чертежи заказчику для согласования.

Перед началом демонтажных работ Исполнитель доставляет на место установки оборудование и материалы. Перед ремонтными работами Заказчик осуществляет проверку поставленной продукции и материалов на соответствие их техническому заданию и запрашиваемым характеристикам. Выполнение ремонтных работ производится только после согласования Заказчиком в письменной форме.

После проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик должен выполнить уборку сдаваемого объекта, прилегающей территории, восстановить дорожное покрытие.

При выполнении работ использовать современные качественные методы производства работ на высоком профессиональном уровне.

4. Основные применяемые материалы, изделия, оборудование и их характеристики.

| 1 | Растворы цементные ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. | Марка по подвижности: Пк1-4. Содержание глины в комках в мелком заполнителе: не более 1%. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Вяжущее: должен быть цемент для строительных растворов. Норма подвижности по погружению конуса, см: 1– 14. Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0: не должно быть более 30% по объему. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%. Количество пластифицирующих добавок: должно быть не превышающим значение 0,5 %. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%.Начало схватывания цемента: должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения. Марка по прочности: >100. Марка по морозостойкости: должна быть более F100. Класс песка: 1;2. Предел прочности цемента при сжатии в 28- суточном возрасте должен быть не менее 19,6 МПа (200 кгс/см 2 ). Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке: не более 10%. Циклов замораживания- оттаивания: <250. Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м 3 : не менее 1500. Содержание клинкера в цементе: должно быть не менее 20 % массы цемента. Заполнитель: должен быть песок для строительных работ. Модуль крупности мелкого заполнителя: 1-3. Плотность зерен: не больше 2,8 г/см 3 . Наибольшая крупностьзерен заполнителя должна быть, мм, неболее: 2,5. Содержание глинистых,илистых и мелких пылевидных фракций ввяжущем величиной менее 0,05 мм: недолжно быть более 3 %. Расход цемента на1 м 3 сухого песка, кг: не менее 100. Полныйостаток на сите № 063, % по массе: до 65. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Смесь песчано-гравийная | содержанием гравия не менее 65-75 % |