|  |
| --- |
|  |

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**Капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области**

**1. Общие данные**

* 1. **Наименование объекта:** Капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
  2. **Место выполнения работ:** территория Пречистенского сельского поселения.

**2. Условия выполнения работ.**

**2.1. Общие условия**

Исполнитель обязан выполнить все объемы работ и сдать их в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. Выполнение работ производится Исполнителем с использованием материалов и средств в полном соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охраной окружающей среды.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям.

Качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических регламентов и ТУ, и подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Исполнитель обязан вести журнал производства работ и иметь сертификаты (текущего года), удостоверяющие качество применяемых строительных и отделочных материалов, соблюдать технологию производства работ.

Для подачи строительных материалов Исполнитель должен использовать свой или специально арендованный им для этой цели транспорт.

Вывоз строительного мусора с места выполнения работ осуществляет Исполнитель. Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Исполнитель выполняет за свой счет. Вывоз мусора должен осуществляться ежедневно до 17-30, без захламления территории и порчи прилегающей территории.

При исполнении условий муниципального контракта Исполнитель обязан обеспечить осуществление производственного контроля качества, включая входной, операционный и приёмочный контроль работ в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85 службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

При осуществлении производственного контроля качества в обязательном порядке подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ.

При исполнении условий муниципального контракта осуществление контроля объема и качества работ выполняется комиссией, утвержденной распоряжением Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

**2.2. Особые условия.**

До начала производства работ по итогам предварительных замеров **обязательное согласование** объёмов работ с Заказчиком.

По итогам выполнения работ Исполнителю необходимо подготовить и предоставить следующею исполнительную документацию для согласования с Заказчиком:

* титульный лист;
* реестр исполнительной документации;
* общий журнал работ;
* акт (акты) о приемке выполненных работ (форма КС-2) ;
* справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
* копия заключенного Государственного (муниципального) контракта (договора);
* копия сметной документации, утвержденную в установленном порядке;
* акты освидетельствования скрытых работ;
* фото- и (или) видеоматериалы, содержащие привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фото- и (или) видеосъемки.
* документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы.

Исполнительную документацию необходимо предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

При производстве работ ***обязательное согласование (письменно)***с Заказчиком образцов материалов, изделий и оборудования, и уточнение стоимости основных материалов и оборудования с подтверждением расчетными документами.

**3.Описание работ подлежащих выполнению**

Работы проводятся в соответствии со сметной документацией, техническим заданием (предоставляется для ознакомления на бумажном носителе, электронном виде Заказчиком), после разрешения Заказчика в письменной форме.

Исполнитель до проведения демонтажных работ и работ осуществляет необходимые замеры - в целях достижения надлежащего результата работ и предоставляет эскизы, схемы, чертежи Заказчику для согласования.

Перед началом демонтажных работ Исполнитель доставляет на место установки оборудование и материалы. Перед ремонтными работами Заказчик осуществляет проверку поставленной продукции и материалов на соответствие их техническому заданию и запрашиваемым характеристикам. Выполнение ремонтных работ производится только после согласования Заказчиком в письменной форме.

После проведения ремонтно-строительных работ Исполнитель должен выполнить уборку сдаваемого объекта, прилегающей территории.

При выполнении работ использовать современные качественные методы производства работ на высоком профессиональном уровне.

Глава муниципального образования

Пречистенского сельского поселения

Духовщинского района

Смоленской области Смирнова Т.А.